## Blad1
Kastbehuizingen
Onderdeel | Merk | Afmetingen (mm) | Railruimte (mm) | Materiaal | Prijs (Euro) | Levertijd (Dagen)
AX1009000 | Rittal | 600x380x210 |  | RVS | 476.5 | 5
Overstroombeveiliging/Installatieautomaten
Onderdeel | Merk | Spanning (V) | Stroom (A) | Karakteristiek | Prijs (Euro) | Levertijd (Dagen)
5SL4208-7 | Siemens | 230 | 8 | C | 90
5SL4608-7CC | Siemens | 400 | 8 | C | 90 | 15
FAZ-C82 | Eaton | 415 | 8 | C | 90
FAZ-C83N | Eaton | 400 | 8 | C | 90
S202M-C8 | ABB | 400 | 8 | C | 90
S203M-C8NA | ABB | 400 | 8 | C | 90
CBME824DC0.5-10ANO-R | Phoenix Contact | 24 | 10 | Elektronisch | 90
IO-Units
Onderdeel | Merk | Type | Aantal analoge ingangen | Aantal analoge uitgangen | Aantal digitale ingangen | Aantal digitale uitgangen | Aantal safe digitale ingangen | Aantal safe digitale uitgangen | Aantal safe analoge uitgangen | Prijs (Euro) | Levertijd (Dagen)
6ES7131-6BF00-0CA0 | Siemens | DI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 3
6ES7132-6BD20-0BA0 | Siemens | DQ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1
6ES7134-6FB00-0BA1 | Siemens | AI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6ES7135-6FB00-0BA1 | Siemens | AQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 1
6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens | F-AI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6ES7136-6BA01-0CA0 | Siemens | F-DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6ES7136-6DB01-0CA0 | Siemens | F-DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
IO-Unit voetjes
Onderdeel | Merk | Prijs(Euro) | Levertijd (Dagen)
6ES7193-6BP20-0BA0 | Siemens | 22.2 | 1
6ES7193-6BP20-0DA0 | Siemens | 34.89 | 1
Klemmen
Onderdeel | Merk | Prijs (Euro) | Levertijd (Dagen)
A2C2.5 | Weidmuller | 1 | 0
AEB35SC1 | Weidmuller | 1
Voedingen
Onderdeel | Merk | Ingangsspanning (V) | Uitgangsspanning (V) | Maximale Stroom (A) | Prijs (Euro) | Levertijd (Dagen)
PROTOP1480W24V20A | Weidmuller | 230 | 24 | 20 | 400.99 | 5
QUINT4-PS1AC24DC20 | Phoenix Contact | 230 | 24 | 20